Шервуд использует устаревшую методику замеров! 

Вот последние данные от RUSSION ARRL от 29/12/2010

	Занимаемое в таблице место
	Device

Under Test
	100kHz

Blocking

(db)
	LO Noise

(dBc)
	Dynamic

Range

Wide Space

(db) 20kHz

	1
	UW3DI-1
	127
	135
	105

	2
	UW3DI-2
	140
	138
	104

	3
	UA1FA
	133
	131
	100

	4
	MINI-YES
	128
	129
	99

	5
	DRUJBA-M
	134
	130
	96

	6
	TS-590S
	126
	128
	94

	32
	FT-2000
	101
	127
	91

	44
	IC-718
	95
	120
	82

	56
	FT-897
	90
	125
	79

	93
	K-3
	68
	122
	47

	111
	IC-7700
	67
	123
	45


